Прайс-лист на товары Украины от 20.11.2009

| Материал | Описание | Упаковка | Ед-цы измерения | Цена за ед. измерения | Расход материала | Стоимость упаковки, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрофобизоторы |
| СИАНОЛ Б гидрофобизатор для фасадов с мокрым эффектом | Готовый к применению, на основе органорастворимого синтетического полимера. Для защиты от влаги фасадных поверхностей, придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств. Исключает появление высолов на фасадной кирпичной кладке. Придает материалу эффект "мокрой поверхности " | 1 | л | 45.26 | 250 г/м2 | 45.260 |
|  |  | 5 |  |  |  | 226.30 |
|  |  | 10 |  |  |  | 452.60 |
|  |  | 50 |  |  |  | 2263.00 |
| СИАНОЛ 3К гидрофобизатор для пористых строительных материалов | Концентрат эмульсии. Непрозpачная жидкость белого цвета. Для придания водоотталкивающих и антисептических свойств кирпичу, бетону, штукатуре, известняку, пенобетону, шиферу, дереву и другим строительным материалам. | 1 | л | 39.93 | 200-380 г/м2 | 39.93 |
|  |  | 5 |  |  |  | 199.65 |
| СИАНОЛ 20К гидрофобная пропитка, концентрат | Концентрированная жидкость от светло-желтого до прозрачного цвета, предназначена для придания водогрязеотталкивающих свойств бетону, газобетону, штукатурке, природному камню, известнякам, силикатному кирпичу и асбоцементным листам, а также для устройства инъекционной гидроизоляции кирпичных фундаментов; Не рекомендуется для обработки облицовочного керамического кирпича. | 1 | л | 60.63 | 350-400 мл/м2 | 60.63 |
|  |  | 5 |  |  |  | 303.15 |
| СИАНОЛ А гидрофобизирующая добавка в бетон | Готовый к применению водный раствор на основе гидрофобных силиконовых соединений для гидрофобизации и силикатизации строительных бетонов/растворов. Для придания свойств водонепроницаемости и морозостойкости бетону (гидротехнические бетоны и растворы) | 5 | л | 41.65 | 1% от содержа-ния цемента | 208.25 |
|  |  | 10 |  |  |  | 41.65 |
|  |  | 50 |  |  |  | 2082.50 |
| Ремонтные растворы |
| СИОЛИТ Ремонт | СИОЛИТ РЕМОНТ – Высококачественная ремонтная смесь на основе портландцемента, кварцевого песка, армированная волокном, с комплексом специальных добавок | 25 | кг | 10.03 | в зависи-мости от задачи | 250.75 |
| Очистители поверхностей |
| СИАНОЛ-ОФ очиститель высолов на фасадном кирпиче | Готовый к применению кислотный очиститель фасадов. Для отчистки фасадных поверхностей из кирпича, камня, бетона, штукатурки. Эффективно удаляет с минеральных поверхностей грибковые и плесневые загрязнения. Удаляет до 95% солевых отложений. | 1 | л | 17.66 | 250-350 г/м2 | 17.66 |
|  |  | 5 |  |  |  | 88.32 |
|  |  | 10 |  |  |  | 176.60 |
|  |  | 50 |  |  |  | 883.20 |
| Гидрофобизирующие материалы |
| СИОЛИТ Б1К эластичная гидроизоляционная кровельная мембрана | Готовая к применению однокомпонентная паста на основе водной дисперсии синтетических смол с добавкой дисперсного битума. Для создания кровельного гидроизоляционного покрытия мембранного типа и ремонта старых кровельных покрытий. | 10 | кг | 26.13 | 2,0-2,4 кг/м2 | 261.30 |
|  |  | 20 |  |  |  | 522.60 |
|  |  | 50 |  |  |  | 1306.50 |
| СИОЛИТ П1К эластичная гидро-изоляционная кро-вельная мембрана | Готовая к применению однокомпонентная паста на основе водной дисперсии синтетических смол и полимеров. Для создания кровельного гидроизоляционного покрытия мембранного типа и ремонта старых кровельных покрытий. | 10 | кг | 27.28 | 2,0-2,4 кг/м2 | 272.80 |
|  |  | 20 |  |  |  | 545.60 |
|  |  | 50 |  |  |  | 1364.00 |
| СИОЛИТ Б2К Жестко-эластичная гидроизоляционная мембрана | Двухкомпонентный битумно-полимерный герметик, образую-щий гибкий однородный слой. Для устройства и ремонта стен, фундаментов, предотвращения и устранения протечек воды выше и ниже уровня грунтовых вод. Используется в качестве гидроизоляционного слоя при укладке керамической плитки. | 30 | кг | 36.47 | 2 слоя: 2-2,5 кг/м2 3 слоя: 3,5-4,5кг/м2 | 1094.40 |
| СИОЛИТ П2К Жестко-эластичная гидроизоляционная мембрана | Двухкомпонентный полимерный герметик, образующий гибкий однородный слой. Для устройства и ремонта стен, фундамен-тов, предотвращения и устранения протечек воды выше и ниже уровня грунтовых вод. Используется в качестве гидроизоляционного слоя при укладке керамической плитки. | 30 | кг | 28.43 | 2 слоя: 2-2,5 кг/м2 3 слоя: 3,5-4,5кг/м2 | 852.90 |
| Лакокраски |
| Эластосил | Высокоэластичное лакокрасочное покрытие на основе хлор-преновые каучуков (степень удлинения 300-400%). Высоковлагостойкое и Т-стойкое (-35 - +80 С) защитное финишное покрытие кровельных материалов. | 10 | кг | 49.13 | 200-300 г/м2 | 491.30 |
|  |  | 20 |  |  |  | 982.60 |
|  |  | 50 |  |  |  | 2456.50 |
| Грунтовки |
| СИАНОЛ Грунт | Влагоотталкивающая грунт-пропитка для минеральных поверхностей. Применяется для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств минеральным поверхностям. | 5 | л | 12.90 | 200-380 г/м2 | 64.50 |
|  |  | 10 |  |  |  | 129.00 |
|  |  | 50 |  |  |  | 645.00 |

| Материал | Описание | Упаковка | Ед-цы измерения | Цена за ед. измерения | Расход материала | Стоимость упаковки, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавки в бетон и растворы |
| ФИБРА АСОТА армирующая добавка | Фибра ACOTA МСП (ASOTA MSP) - это мельчайшие полипропиленовые волокна определенного диаметра и длины. Технические параметры фибры обеспечивают максимально возможную равномерность распределения продукта в бетоне. Благодаря этому фибра создает в бетоне пространственную микроармирующую структуру. | 0,6 | кг | 49,50 | 0,6-0,9 кг/м3 раствора | 29,70 |
|  |  | 0,9 |  |  |  | 44,55 |